附件1

项目需求表

项目名称：广西梧州农业学校校园车辆智能识别管理系统

| 一、项目需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
|  | 车牌识别一体机 | 天翔智能，含高清识别摄像机、强光抑制镜头、护罩、电源 | 台 | 2 |
|  | 补光灯 | 天翔智能，光敏控制、光线不足自动补光 | 台 | 2 |
|  | 车道信息屏立柱 | 天翔智能，方式立柱、1.5米高、黑漆喷涂、坚实耐用 | 根 | 2 |
|  | 通道信息显示屏 | 天翔智能，一个通道配一个、带语音播报（4行两色屏） | 块 | 2 |
|  | 智能道闸(手动、遥控、识别） | 天翔智能，两行3.2米栅栏、红白色反光条、150W工业级电机 | 台 | 2 |
|  | 智能道闸(手动、遥控） | 天翔智能，两行1.3米栅栏、红白色反光条、150W工业级电机 | 台 | 1 |
|  | 防闸雷达 | 天翔智能，检测人行走通过、摩托车通过自动下闸。 | 套 | 1 |
|  | 管理电脑 | 英特尔I3处理器、系统盘：瑞捷120G固态，1T硬盘、华硕B85主板、4G金士顿内存，长城300w电源、防尘侠机箱，16G-U盘1个、（备份数据用）、22寸冠捷液晶显示器1台 | 台 | 1 |
|  | 网络交换机 | 5口百兆 | 台 | 1 |
|  | 识别软件、加密狗 | 管理系统软件1套、软件加密狗1个 | 个 | 1 |
|  | 各类工程线缆、管、基础建设等施工材料 | 总供电线（国产）；控制电源（德力）；手动控制连接线（博纳华网）；耐磨耐高温阻燃线（国产）；识别数据连接电脑（博纳华网）；地下线路预埋管路（联塑）；路面开槽放线（含路面修复）补地坪漆；把闸机、车牌识别立柱安装在水泥底座、防水浸泡；标志出入口、车道标志线。 | 套 | 实际 为准 |
| 质保期 |  | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”， 自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供2年保用期、2年免费维护、终身维护。（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2. 从通过验收即日起计算一年内所有由于质量问题导致的软硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务并提供终身维护。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1．免费送货上门。 2．免费安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。 3．接故障通知在2小时内需要作出响应，12小时到达现场。 4．项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 交货时间：签订合同之日起至2019年8月5日前交货。 交货地点：广西梧州农业学校。 |  |  |
| 付款条件 |  | 中标人在全部交货完毕且验收合格后的5个工作日内，开具合同总额的发票，采购人在收到发票后10个工作日支付货款。 |  |  |

附件2

法定代表人授权书

广西梧州农业学校：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的采购项目的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切事宜。

报价单位：                          (盖章)

法人代表人：                        (签字)

签发日期：年月日

附：被授权人：

性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

附件3

报价明细表

项目名称：安装校园车辆智能识别管理系统采购项目

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

报价单位：                          (盖章)

法人代表或委托代理人：              (签字)

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：   年   月  日

附件4

商务响应表

项目名称：安装校园车辆智能识别管理系统采购项目

| 项 目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

报价单位：                          (盖章)

法人代表或委托代理人：              (签字)

日期：   年  月日

附件5

技术响应表

项目名称：安装校园车辆智能识别管理系统采购项目

| 采购文件要求 |  |  | 报价文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 序号 | 项目名称 | 响应技术参数 |  |

注：报价人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。